**Сведения о поверке**

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение в эксплуатации | | | |
|  |  |  |  |
| Дата постановки на изделие | Дата снятия с изделия | Причина снятия | Подпись лица, производившего работу |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.**

****

Адрес предприятия-изготовителя:

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

**ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

## Датчик избыточного давления RDZ-S

## RDZ-S-20.11-G-0/1-MPa-050-M12T-RMD

## 801877, 0…1 МПа, 0.5%, М12х1.25, 0.5…5 В, 2РМД

ПАСПОРТ

РВМН-26.51.52-406233-001-22 ПС

Диапазон давления 0…1 МПа

Тип давления избыточное

Основная погрешность (+25 ОС) ± 0,5 % полной шкалы

Рабочая температура − 60 … + 120 оС

Выходной сигнал 0,5 … 5,0 В

Рабочее напряжение 10…30 В

Ток потребления 10…15 мА

Сопротивление нагрузки не менее 5,0 кОм

Подключение штуцер М12х1,25

Электрическое соединение разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В,

1+ 2− 3Vout

Ответная часть розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В

Момент монтажа ответной части 5-8 Нм

Конструктивное исполнение IP54

Заводской номер: **SN NUMBERUP**

Дата изготовления: **DATE г.**

Признан годным к эксплуатации

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросам рекламации обращаться

**Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: [info@all-impex.ru](mailto:info@all-impex.ru)

т./ф. (495) 646-20-92

**Сведения о поверке**

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение в эксплуатации | | | |
|  |  |  |  |
| Дата постановки на изделие | Дата снятия с изделия | Причина снятия | Подпись лица, производившего работу |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.**

****

Адрес предприятия-изготовителя:

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

**ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

## Датчик избыточного давления RDZ-S

## RDZ-S-20.11-G-0/1-MPa-050-M12T-RMD

## 801877, 0…1 МПа, 0.5%, М12х1.25, 0.5…5 В, 2РМД

ПАСПОРТ

РВМН-26.51.52-406233-001-22 ПС

Диапазон давления 0…1 МПа

Тип давления избыточное

Основная погрешность (+25 ОС) ± 0,5 % полной шкалы

Рабочая температура − 60 … + 120 оС

Выходной сигнал 0,5 … 5,0 В

Рабочее напряжение 10…30 В

Ток потребления 10…15 мА

Сопротивление нагрузки не менее 5,0 кОм

Подключение штуцер М12х1,25

Электрическое соединение разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В,

1+ 2− 3Vout

Ответная часть розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В

Момент монтажа ответной части 5-8 Нм

Конструктивное исполнение IP54

Заводской номер: **SN NUMBERDOWN**

Дата изготовления: **DATE г.**

Признан годным к эксплуатации

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросам рекламации обращаться

**Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: [info@all-impex.ru](mailto:info@all-impex.ru)

т./ф. (495) 646-20-92